РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

24.04.2013 № 48

м. Ромни

| Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ «Будпартнер-інвест» |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, Порядку встановлення/погодження тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим  комітетом Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.09.2012 № 181, на підставі звернень ТОВ «Будпартнер-інвест» від 04.03.2013 № 10, ТОВ «Будпартнер» від 11.03.2013 № 52

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, які надає ТОВ «Будпартнер-інвест» (додаток 1).

2. Затвердити перелік послуг, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ «Будпартнер-інвест»     (додаток 2).

3. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення в газеті «Вісті Роменщини» та обов’язкового повідомлення виконавцем послуг не пізніше ніж за 15 днів споживачів про введення в дію тарифів із зазначенням причин зміни вартості, наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на дане рішення.

4.  Вважати такими, що втратили чинність з моменту набуття чинності цього рішення, рішення виконкому міської ради:

- від 18.09.2009 № 231 «Про визначення ТОВ «Будпартнер» виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються мешканцям житлового будинку в м. Ромни по вул. Пролетарської солідарності 14-Б»

- від 16.03.2011 № 55 «Про погодження переліку послуг та тарифу на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, які надаються ТОВ «Будпартнер» мешканцям будинку по вул. Руденка, 8 «Г»»,

- від 18.09.2009 № 232 «Про погодження переліку послуг та тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються ТОВ «Будпартнер» мешканцям будинку по вул. Пролетарської солідарності, 14 Б».

Міський голова					         	                                 М. К. Калашник

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

24.04.2013 № 48

ТАРИФ

на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, які надає ТОВ «Будпартнер-інвест»

| № п/п | Адреса жилого будинку | загальна площа будин-ку, м2 | Назва послуг з утримання будиків і споруд та прибудинкових територій, грн/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього собівартість, грн/м2 | рентабельність 0% | єдиний податок 5% | тариф, грн/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прибирання прибудинкової території | обслуговування димовен-тиляційних каналів | поточний ремонт констру-ктивних елементів | ТО внутрішньобудинкових систем: хол. водопостачання, водовідведення, теплопостача-ння, зливової каналізації | розчищення снігу, посипання частини прибуд. території, призначеної для проходу та проїзду, протиож. сумішами | освітлення місць загального користування і підвалів | ТО систем газопостачання | технічне обслуговування ліфтів | обслуговування систем диспетчеризації | енергопостачання ліфтів |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | вул. Пролетарської Солі-дарності, 14 Б | 4590,8 | 0,2734 | 0,0437 | 0,0047 | 0,2320 | 0,0097 | 0,0990 | 0,0010 | 0,2864 | 0,1188 | 0,0238 | 1,093 | 0,000 | 0,055 | 1,15 |
| 2 | вул. Пролетарської Солі-дарності, 14 Б (1 поверх) | 750,4 | 0,2734 | 0,0437 | 0,0047 | 0,2320 | 0,0097 | 0,0990 | 0,0010 | 0 | 0 | 0 | 0,664 | 0,000 | 0,033 | 0,70 |
| 3 | вул. Руденка, 8 Г | 2476,9 | 0,3006 | 0,0572 | 0,0168 | 0,3220 | 0,0195 | 0,1521 | 0,0017 | 0,2864 | 0,1188 | 0,0359 | 1,311 | 0,000 | 0,066 | 1,38 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                                                              О.В. Проценко

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

24.04.2013 № 48

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ,

періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,

які надає населенню товариство з обмеженою відповідальністю "Будпартнер-інвест"

| № зп | Назви послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | Види робіт | Періодичність та строки надання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прибирання прибудинкової території | Підмітання тротуарів | Щодня, крім неділі та святкових днів |
|  |  | Підмітання прибудинкової території в дворах. | Двічі на тиждень |
|  |  | Прибирання побутового сміття з газонів | Щодня, крім вихідних та святкових днів |
|  |  | Прибирання територій від опалого листу | За потреби |
|  |  | Збирання сміття та опалого листу в установлене для цього місце з подальшим навантаженням його на транспорт | За потреби |
|  |  | Косіння трави на прибудинковій території, в дворах та на закріплених газонах влітку | За потреби |
| 2. | Технічне обслуговування ліфтів | Підтримання в робочому стані систем ліфтів, технічне обслуговування ліфтів відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів про виконання підрядних робіт | Періодичність та обсяги робіт визначаються спеціалізованою організацією |
| 3. | Обслуговування систем диспетчеризації | Підтримання в робочому стані та технічне обслуговування систем диспетчеризації ліфтів відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів про виконання підрядних робіт | Періодичність та обсяги робіт визначаються спеціалізованою організацією |
| 4. | Енергопостачання ліфтів | Постачання електричної енергії для роботи ліфтів проводиться згідно укладеного з електропостачальною організацією договору | Цілодобово |
|  |  |  | Продовження додатка 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Тезнічне обслуговування систем газопостачання | Забезпечення справного стану ущільнень вводів інженерних комунікацій в житлові будинки, фарбування ввідних газопроводів прокладених на опорах по стінах будинків, а також їх кріплення | Періодичність та обсяги робіт визначаються угодою про порядок планово-технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання |
| 6. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, зливової каналізації: |  |
|  |  | ревізія запірної арматури: поповнення сальникових ущільнень; закріплення приладів, що розхитались; ущільнення згонів, перевірка несправностей каналізаційних витяжок; підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб; встановлення у кришці ревізій гумових прокладок; усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків; | За потреби, при проведенні профілактичних робіт, при підготовці до осінньо-зимового періоду |
|  |  | роботи з усунення незначних аварій із частковою заміною трубопроводу (до 7%), окремих несправних кранів, засувок, вентилів та фасонних частин (на внутрішньоквартирних мережах здійснюється тільки ліквідація аварій, заміна сантехприладів не проводиться) | За потреби |
| 7. | Обслуговування вентиляційних каналів | Перевірка наявності тяги у вентиляційних каналах | Раз на рік перед початком опалювального сезону (індивідуальне опалення 100%, газові колонки відсутні). |
|  |  | Прочищення димових і вентиляційних каналів | За потреби |
| 8. | Розчищення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | Прибирання щойновпалого снігу на території з досконалим покриттям першого класу або зсування снігу з асфальтових доріжок | За потреби в зимовий період |
|  |  | Очистка тротуарів скребком від ущільненого снігу, льоду | За потреби в зимовий період |
|  |  | Посипання доріжок та асфальтового покриття протиожеледними сумішами | За потреби в зимовий період |
|  |  |  | Продовження додатка 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) | Ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення: частковий ремонт трубопроводів із заміною трубопроводу (до 7%), окремих несправних кранів, засувок, вентилів та фасонних частин | Щороку за потреби |
|  |  | Ремонт покрівлі | За потреби |
|  |  | Ремонт під’їздів, сходових клітин: часткове штукатурення стін та перегородок, фарбування панелей, стін та поручнів. | Раз на 5 років |
|  |  | Столярні вироби під’їздів, підвалів, сходових клітин: дрібний ремонт віконних рам, дверей, поручнів | Щороку за потреби |
|  |  | Дрібний ремонт цоколів, відмостки та приямків будинків | Щороку за потреби |
|  |  | Фарбування конструктивних елементів спортивних, дитячих та інших майданчиків | Раз на 2 роки |
|  |  | Ремонт конструктивних елементів спортивних, дитячих та інших майданчиків. | За потреби |
|  |  | Підготовка житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період. Остеклення вікон. | Упродовж підготовчого періоду перед початком опалювального сезону |
| 10. | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води. | Постачання електричної енергії для освітлення місць загального користування проводиться згідно з укладеним договору з електропостачальною організацією . | Постійно з урахуванням часу доби |
|  |  | Заміна лампочок у підсобних приміщеннях та на сходових клітинах, які перегоріли, ліквідація незначних несправностей електропроводки. | За потреби |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому		            	                                                                                                                   О.В. Проценко