РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 25.02.2026 | Ромни | № 62-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про створення комісії для обстеження підвальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту у закладах культури |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138, з метою проведення обстеження підвальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту у закладах культури Роменської міської ради для встановлення можливості їх подальшого використання для укриття відвідувачів закладів культури в якості споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів:

1. Утворити комісію з проведення обстеження підвальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту у закладах культури Роменської міської ради (далі – комісія) (додаток 1).

Установити, що у разі персональних змін у складі комісії новопризначені працівники входять до її складу за посадами; у разі відсутності членів комісії у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у її роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

2. Комісії:

1) до 15.03.2026 провести обстеження підвальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту у окремих закладах культури Роменської міської ради з питання можливості їх використання для укриття відвідувачів закладів культури в якості споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів;

2) за результатами обстеження по кожному закладу культури скласти акти за встановленою формою (додаток 2);

3) інформацію по кожному закладу культури внести до книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

3. Відповідальними за організаційне забезпечення роботи комісії та здійснення контролю за виконанням її рішень призначити начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валерія БОНДАРЕНКА та начальника Відділу культури Роменської міської ради Яну МУТЛАГ.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лілію ГОРОДЕЦЬКУ.

Міський голова 							Олег СТОГНІЙ

## Додаток 1

## до розпорядження міського голови

## 25.02.2026 № 62-ОД

СКЛАД

комісії з проведення обстеження підвальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту у закладах культури Роменської міської ради

| Городецька Лілія Дмитрівна | – | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| Бурмака Тетяна Іванівна | – | головний спеціаліст Відділу культури Роменської міської ради, секретар комісії |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Гладкий Юрій Федорович | – | начальник Роменського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою) |
| Голуб Віктор Іванович | – | директор Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» |
| Гребенюк Альона Петрівна | – | начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| Дейнека Олександр Васильович | – | заступник начальника відділу №1 Роменського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Сумській області (за згодою) |
| Каливод Олександр Віталійович | – | начальник Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області (за згодою) |
| Мутлаг Яна Русланівна | – | начальник Відділу культури Роменської міської ради |

Керуючий справами виконкому					 Наталія МОСКАЛЕНКО

## Додаток 2

## до розпорядження міського голови

## 25.02.2026 № 62-ОД

ЗАТВЕРДЖУЮ Міський голова _______________ Олег СТОГНІЙ (підпис) «___» _________________ 2026 р. МП

АКТ

обстеження підвальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту у закладах культури Роменської міської ради для встановлення можливості їх подальшого використання для укриття відвідувачів закладів культури в якості споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів

«___» _________ 2026 року						___________________________

(назва населеного пункту)

Комісія у складі:

голова комісії    __________________________________________________________________

члени комісії:    __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що призначена розпорядженням міського голови від 25.02.2026 № 62-ОД провела обстеження __________________________________________________________ приміщення

(назва, підвального чи цокольного)

________________________________________________________________________________

(якого підприємства, установи, організації )

______________________________ розташованого за адресою: __________________________

________________________________________________________________________________ з метою встановлення можливості його використання для укриття населення та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту, як найпростішого укриття.

При обстеженні встановлено:

рік введення в експлуатацію ___________;

балансоутримувач _____________________________, код ЄДРПОУ ___________________,

найменування об’єкта __________________________________________________________ ,

місцезнаходження юридичної особи _____________________________________________;

розташування об’єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований),

(потрібне підкреслити)

вмістимість _____ осіб,

захисні властивості _______________________________________________________________

(підвальне (підземне), наполовину підвальне (половина наземна частина половина підземна),

цокольне або розміщене на першому поверсі приміщення площею _____ кв.м;

(потрібне підкреслити)

висота приміщення _____ м (згідно з вимогами має бути не менше 1,7 м);

ширина дверних прорізів (отворів) _____м (згідно з вимогами має бути не менше 0,8 м);

матеріал з якого виготовлені двері ______________________________;

вентиляція в приміщенні: примусова, природна;

(потрібне підкреслити)

Продовження додатка 2

освітлення: природне, штучне (електролампи), резервне штучне (ліхтарі, свічки, гас.лампи)

(потрібне підкреслити)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок комісії: підвальне (підземне), наполовину підвальне (половина наземна частина половина   підземна),   цокольне або  розміщене  на  першому поверсі   приміщення   площею

(потрібне підкреслити)

_______ кв. за адресою: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Голова комісії: | (підпис, ім’я та прізвище) |
| --- | --- |
| Члени комісії: | (підпис, ім’я та прізвище) |
|  | (підпис, ім’я та прізвище) |
|  | (підпис, ім’я та прізвище) |
| Балансоутримувач: | (підпис, ім’я та прізвище) _______________________________________________________ (підпис, ім’я та прізвище) |

«___»  __________ 2026 р.

Керуючий справами виконкому					 Наталія МОСКАЛЕНКО