РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

### СТО П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

14.08.2026	                                                   Ромни

Про передачу майна Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта

Відповідно до статей 25, 59, 60, 60-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», статей 319, 398 Цивільного кодексу України, Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  8 вересня 2025 р.    № 1103, рішення Роменської міської ради від 22.10.2025 «Про затвердження Типового договору узуфрукту комунального майна Роменської міської територіальної громади», з метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури та проходження опалювального періоду

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Передати з балансу Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради на баланс та в безоплатне володіння і користування Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» (код ЄДРПОУ 33219263) (далі – Узуфруктарій) майно, згідно з додатком.

- Встановити, що майно, перелічене в  додатку до цього рішення, передається Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта, що діє безстроково.

- Встановити Узуфруктарію такі умови володіння та користування комунальним майном, що перелічене в додатку до цього рішення:

використовувати майно згідно з цільовим призначенням, утримувати передане на праві узуфрукта комунальне майно в належному стані, за власний рахунок проводити його поточний ремонт;

нести витрати, пов’язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням майна;

не відчужувати майно, передане йому на праві узуфрукта комунального майна, не передавати його у довірчу власність або довірче управління, не вносити його до статутного капіталу юридичних осіб, не виділяти його для спільної діяльності, а також не вчиняти щодо такого майна інших дій, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення;

вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої власником або третьою особою комунальному майну.

- Встановити, що узуфрукт комунального майна припиняється у разі:

припинення Узуфруктарія в результаті його ліквідації;

припинення існування майна, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна;

погіршення стану майна, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна, внаслідок чого воно стає непридатним для використання за призначенням;

прийняття Роменською міською радою рішення про припинення узуфрукта комунального майна, встановленого безстроково;

поєднання в одній особі особи Узуфруктарія і власника комунального майна;

припинення узуфрукта комунального майна за рішенням суду;

в інших випадках встановлених чинним законодавством України.

- Доручити Узуфруктарію здійснити державну реєстрацію права узуфрукта на нерухоме майно, перелічене у додатку до цього рішення.

- Доручити Управлінню економічного розвитку Роменської міської ради в особі начальника Управління Юлії Білоус:

внести відповідні зміни до Договору узуфрукту комунального майна Роменської міської територіальної громади від 01.04.2026 укладеного з Комунальним підприємством «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» щодо передачі майна, зазначеного у додатку до цього рішення;

вилучити з Договору на право господарського відання майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Ромни від 01.09.2010, укладеним з Комунальним підприємством «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради, майно, згідно з додатком до цього рішення.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики.

Міський голова                                                                                    Олег СТОГНІЙ

Додаток до рішення

Роменської міської ради

від 14.08.2026

| № з/п | Найменування майна | Місцезна-ходження |  | Інвентарний номер |  | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість, грн. | Цільове призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1.Нерухомість |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівля (загальна площа 665,7 кв.м, реєстраційний номер 3363554359060, за даними технічного паспорту – котельня) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030002 |  | 1702193,25 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 2 | Будівля (загальна площа 65,7 кв.м, реєстраційний номер 3363573159060, за даними технічного паспорту – склад) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд. 14 |  | 103009 |  | 11599,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 3 | Будівля (загальна площа 93,1 кв.м, реєстраційний номер 3363579959060, за даними технічного паспорту – склад) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030004 |  | 69840,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 4 | Споруда (реєстрацій-ний номер 3363589959060, за даними технічного паспорту – труба димова) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030003 |  | 367098,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 5 | Споруда (реєстрацій-ний номер 3363596959060, за даними технічного паспорту – водонапірна башня) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030014 |  | 84033,18 | 26274,90 | Виробництво теплової енергії |
| 6 | Будівля (загальна площа 99,1 кв.м, реєстраційний номер 3360984859060, за даними технічного паспорту – склад) | м. Ромни, вул. Київська, 78-Б |  | 1030025 |  | 19050,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 7 | Будівля (загальна площа 134,1 кв.м, реєстраційний номер 3360976459060, за даними технічного паспорту – гараж) | м. Ромни, вул. Київська, 78-Б |  | 1030021 |  | 48841,86 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Будівля (загальна площа 260,8 кв.м, реєстраційний номер 3360968359060, за даними технічного паспорту – котельня) | м. Ромни, вул. Київська, 78-Б |  | 1030022 |  | 483837,55 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 9 | Труба металева (б/н) | м. Ромни, вул. Київська, 78-Б |  | 1030023 |  | 40128,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 10 | Нежитлова будівля (загальна площа 531 кв.м, реєстраційний номер 2128681959107) | м. Ромни, вул. Полтавська, 121-А |  | 1030030 |  | 1059972,19 | 5040,44 | Виробництво теплової енергії |
| 11 | Будівля, Котельня (загальна площа 160,1 кв.м, реєстраційний номер 3290527359060) | м. Ромни, вул. Прокопенка, 47-Б |  | 1030044 |  | 269826,48 | 14577,55 | Виробництво теплової енергії |
| 12 | Теплова мережа (протяжність 5442 м) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 |  | 1030010 |  | 2211707,01 | 429426,10 | Транспорту-вання теплової енергії |
| 13 | Теплова мережа (протяжність 1382 м) | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б |  | 1030024 |  | 706719,61 | 155165,59 | Транспорту-вання теплової енергії |
| 14 | Теплова мережа (протяжність 1584 м) | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А |  | 1030032 |  | 462240,99 | 311776,68 | Транспорту-вання теплової енергії |
| 15 | Теплова мережа (протяжність 1774 м) | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б |  | 1030047 |  | 491169,19 | 259374,40 | Транспорту-вання теплової енергії |
| 16 | Труба димова (б/н) | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А |  | 1030031 |  | 56400,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 17 | Труба димова металева (б/н) | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б |  | 1030045 |  | 44044,00 | 4036,76 | Виробництво теплової енергії |
| 2. Машини та обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Деаераторна колонка | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040005 |  | 1413,75 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 19 | Димосос | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040006 |  | 778,01 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 20 | Котел ДКВР 10/13 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040007 |  | 17119,66 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 21 | Котел ДКВР 10/13 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040008 |  | 12985,69 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 22 | Натрієво-катіонітовий фільтр | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040018 |  | 827,13 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 23 | Натрієво-катіонітовий фільтр | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040019 |  | 827,13 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 24 | Натрієво-катіонітовий фільтр | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040020 |  | 827,13 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 25 | Натрієво-катіонітовий фільтр | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040021 |  | 827,13 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 26 | Трасформатор ТМ-400 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040026 |  | 1399,07 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 27 | Котлоагрегат ТЕКОМ KSVa-3.15 (3kW) (згідно паспорту котел ELLPREX 3000) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040048 |  | 472759,69 |  | 201514,04 | Виробництво теплової енергії |
| 28 | Котлоагрегат ТЕКОМ KSVa-3.15 (3kW) (згідно паспорту котел ELLPREX 3000) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040049 |  | 472759,70 |  | 201514,05 | Виробництво теплової енергії |
| 29 | Коректор ОЕ-22-ЛА | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1063019 |  | 12123,60 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 30 | Насос ТР 80-570/2 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040051 |  | 30875,80 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 31 | Насос ТР 40-360/2 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040052 |  | 9750,43 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 32 | Насос Wilo TOP-S 40/10 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040053 |  | 5120,83 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 33 | Щит управління котлами | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040057 |  | 71982,99 |  | 1685,15 | Виробництво теплової енергії |
| 34 | Регулятор тиску DIVAL 600 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040058 |  | 14802,50 |  | 346,83 | Виробництво теплової енергії |
| 35 | Насос Wilo IPL (32/165-3/2) | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040064 |  | 9695,68 |  | 1778,26 | Виробництво теплової енергії |
| 36 | Насос СА80-200В з електродвигуном | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040066 |  | 45833,33 |  | 15787,00 | Виробництво теплової енергії |
| 37 | Насосний агрегат СА65-40 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040068 |  | 16641,67 |  | 8968,32 | Виробництво теплової енергії |
| 38 | Насос дренажний DG80 G2 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1040069 |  | 12850,00 |  | 6850,24 | Виробництво теплової енергії |
| 39 | Котел НИИСТУ-5 | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041007 |  | 833,34 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 40 | Котел НИИСТУ-5 | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041008 |  | 833,34 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 41 | Електричний шкаф силовий | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041022 |  | 228,77 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 42 | Електричний шкаф силовий | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041023 |  | 228,77 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 43 | Електричний шкаф силовий | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041024 |  | 229,00 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 44 | Коректор КПЛГ-1.02 П | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1060003 |  | 10968,00 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 45 | Котел KOLBI-650 | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041027 |  | 70000,00 |  | 33833,85 | Виробництво теплової енергії |
| 46 | Котел KOLBI-650 | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041028 |  | 70000,00 |  | 33833,85 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 47 | Котел KOLBI-650 | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041029 |  | 70000,00 |  | 33833,85 | Виробництво теплової енергії |
| 48 | Регулятор тиску DIVAL | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041030 |  | 14105,83 |  | 1858,48 | Виробництво теплової енергії |
| 49 | Обладнання | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1041031 |  | 791243,73 |  | 109894,73 | Виробництво теплової енергії |
| 50 | Котел НИИСТУ-5 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042001 |  | 1392,09 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 51 | Котел НИИСТУ-5 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042002 |  | 1151,62 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 52 | Котел НИИСТУ-5 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042003 |  | 1098,89 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 53 | Котел НИИСТУ-5 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042004 |  | 13933,67 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 54 | Водоустановка | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042005 |  | 1079,76 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 55 | Блок пальників до котла | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042006 |  | 219,12 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 56 | Блок пальників до котла | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042007 |  | 219,12 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 57 | Автоматика АГК-2У | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042009 |  | 406,23 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 58 | Автоматика АГК-2У | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042010 |  | 406,23 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 59 | Щит автоматики | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042012 |  | 229,42 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 60 | Щит автоматики | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042013 |  | 35,84 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 61 | Котлоагрегат ТЕКОМ 630 кВт (згідно паспорту котел КВа-0,63) | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042017 |  | 62253,66 |  | 26535,13 | Виробництво теплової енергії |
| 62 | Котлоагрегат ТЕКОМ 630 кВт (згідно паспорту котел КВа-0,63) | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042018 |  | 62253,66 |  | 26535,16 | Виробництво теплової енергії |
| 63 | Насос ТР 40-360/2 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042019 |  | 13226,15 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 64 | Щит управління котлами | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042021 |  | 50485,23 |  | 1181,82 | Виробництво теплової енергії |
| 65 | Клапан електромагнітний | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042022 |  | 3862,50 |  | 0,0 | Виробництво теплової енергії |
| 66 | Насос Wilo IL 50/160 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042023 |  | 12292,00 |  | 287,33 | Виробництво теплової енергії |
| 67 | Регулятор тиску DIVAL 500 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042024 |  | 3963,33 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 68 | Регулятор тиску DIVAL 500 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042025 |  | 3963,33 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 69 | Коректор ВЕГА-1.0 | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042026 |  | 9348,34 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 70 | Клапан EVRMNA з фільтром | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121/А | 1042027 |  | 3451,67 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 71 | Насос Wilo IPL (32/165-3/2) | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042028 |  | 9695,68 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 72 | Насос GRUNDFOS 2.2 kw | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042029 |  | 16200,00 |  | 6660,00 | Виробництво теплової енергії |
| 73 | Насосний агрегат СМF 8-20ВТ | м. Ромни, вул. Полтавська, буд.121-А | 1042030 |  | 6565,83 |  | 3700,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 74 | Водонагрівач | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043018 |  | 782,00 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 75 | Котлоагрегат ТЕКОМ 1000 кВт (згідно паспорту котел ELLPREX 1100) | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043021 |  | 98920,50 |  | 42164,72 | Виробництво теплової енергії |
| 76 | Котлоагрегат ТЕКОМ 1000 кВт (згідно паспорту котел ELLPREX 1100) | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043022 |  | 98920,50 |  | 42164,72 | Виробництво теплової енергії |
| 77 | Коректор OE-VPT-0,2/50 | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1062002 |  | 6396,00 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 78 | Насос ТР 65-340/2 | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043023 |  | 15816,67 |  | 308,95 | Виробництво теплової енергії |
| 79 | Щит управління котлами | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043024 |  | 54078,68 |  | 1266,44 | Виробництво теплової енергії |
| 80 | Регулятор тиску DIVAL 600 | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043026 |  | 13991,67 |  | 2176,67 | Виробництво теплової енергії |
| 81 | Насос Wilo IPL (32/165-3/2) | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043027 |  | 9695,68 |  | 2424,58 | Виробництво теплової енергії |
| 82 | Насос Calpeda 5.5 kw | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043028 |  | 19440,00 |  | 8208,00 | Виробництво теплової енергії |
| 83 | Насосний агрегат СМF 8-30ВТ | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1043029 |  | 6780,83 |  | 3880,24 | Виробництво теплової енергії |
| 84 | Обладнання (Модуль нагріву МН-120 «Бернард» - 4 шт; Модуль-регулятор АРД-65 з насосом UPSD 65-180F- 1 шт; Обладнання водопідготовки DNF20/1F– 1 шт) | м. Ромни, вул. Глинська, буд.1 | 1044001 |  | 216881,24 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 85 | Датчик | М. Ромни, вул. Глинська, буд.1 | 1044002 |  | 1500,00 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 86 | Коректор КПЛГ-01-02P | М. Ромни, вул. Глинська, буд.1 | 1044003 |  | 17900,00 |  | 3728,85 | Виробництво теплової енергії |
| 87 | Обчислювач "Універсал 02" | М. Ромни, вул. Глинська, буд.1 | 1044004 |  | 10700,00 |  | 2318,02 | Виробництво теплової енергії |
| 88 | Газовий конвектор | М. Ромни, вул. Глинська, буд.1 | 1044005 |  | 7500,00 |  | 0,00 | Опалення приміщення оператора |
| 89 | Насос WILO TOP-30/7 | м. Ромни, вул. Калнишевсь-кого, буд.56 | 1045001 |  | 1916,60 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 90 | Газовий котел | с. Рогинці | 1046000 |  | 500,00 |  | 250,00 | Виробництво теплової енергії |
| 91 | Котел «Колві» с/р 1 | с. Пустовійтівка | 1047000 |  | 6400,00 |  | 1280,00 | Виробництво теплової енергії |
| 92 | Насос центральна котельня 1 | с. Пустовійтівка | 1047001 |  | 2930,00 |  | 586,00 | Виробництво теплової енергії |
| 93 | Конвектор газовий | с. Гаврилівка | 1049000 |  | 1328,75 |  | 532,25 | Виробництво теплової енергії |
| 94 | Конвектор газовий | с. Гаврилівка | 1049001 |  | 1328,75 |  | 532,25 | Виробництво теплової енергії |
| 95 | Конвектор газовий | с. Гаврилівка | 1049002 |  | 1328,75 |  | 532,25 | Виробництво теплової енергії |
| 96 | Конвектор газовий | с. Гаврилівка | 1049003 |  | 1328,75 |  | 532,25 | Виробництво теплової енергії |
| 3. Інструмети, прилади та інвентар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Лічильник газовий ЛГ-100 | м. Ромни, вул. Щербакова, буд.14 | 1063003 |  | 4421,00 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 98 | Лічильник газовий «ТЕМП» 6-65 1/30 | м. Ромни, вул. Київська, буд.78-Б | 1060001 |  | 4108,33 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 99 | Лічильник газовий ЛГ-80 | м. Ромни, вул. Прокопенка, буд.47-Б | 1062001 |  | 4400,00 |  | 0,00 | Виробництво теплової енергії |

Секретар міської ради                                                                      В’ячеслав ГУБАРЬ

Пояснювальна записка до проєкту рішення

«Про передачу майна Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта»

З метою забезпечення стабільного функціонування об’єктів критичної інфраструктури Роменської міської територіальної громади, безперебійного проходження опалювального періоду, закупівлі природного газу, а також у зв’язку з припиненням діяльності Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради, розроблено проєкт рішення «Про передачу майна Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта».

Документ передбачає безстрокову безоплатну передачу комунального майна у володіння та користування Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» за визначеним цільовим призначенням. Такий правовий механізм гарантує збереження майна у власності громади та його ефективне функціонування.

Начальник Управління житлово-комунального

господарства Роменської міської ради                                               Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Керуючий справами виконкому					Наталія МОСКАЛЕНКО