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Реєстраційний номер 16184
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» планує реалізацію проекту: «Реконструкція Процівського водозабору в м. Ромни Сумської області» за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, Ромни. Планована діяльність передбачає: ліквідаційний санітарно-технічний тампонаж існуючої свердловини №2 (глибина 180 м, дебіт 80 куб. м /год) та ліквідаційний санітарно-технічний тампонаж існуючої свердловини №4 (глибина 149,50 м, дебіт 40 куб. м/год), розташованих у межах водозабірного майданчика. Водозабірні свердловини №2 та №4, обладнані для експлуатації водоносного горизонту у відкладах межигірської та берекської світ олігоцену. Тампонаж зумовлений незадовільним технічним станом свердловин та неможливістю їх подальшої безпечної експлуатації. Тампонаж свердловин виконується шляхом механічного очищення та промивки стовбура до повного видалення забруднень, після чого проводиться дезінфекція розчином хлорного вапна. Далі робочу частину свердловини засипають продезінфікованим гравійним матеріалом з улаштуванням піщаного шару, після чого здійснюється поінтервальна заливка стовбура цементним розчином знизу вгору для заповнення порожнин. Після застигання цементу виконується контроль герметичності, і у разі необхідності проводиться повторна цементація.; буріння 2-х артезіанських свердловин глибиною 200,0 м (№2) та 190,0 м (№4), продуктивністю 70 куб. м /год, кожна. Проектовані свердловини будуть побудовані в межах Процівського водозабору, для експлуатації водоносного горизонту у відкладах межигірської та берекської світ олігоцену. Нові свердловини буряться на заміну існуючих, які підлягають ліквідаційному тампонажу, у межах існуючих огороджених майданчиків зон санітарної охорони першого поясу. Розміщення свердловин визначається проєктними рішеннями з урахуванням фактичного планування території та технічних умов буріння. Реалізація проєкту забезпечує дотримання нормативних вимог до зон санітарної охорони (30 метрів І поясу ЗСО) та встановленого санітарного режиму; будівництво станції водопідготовки води продуктивністю до 5000 куб. м/добу. Технологічна схема включає безреагентну аерацію, фільтрацію та знезалізнення підземних вод із загальною номінальною продуктивністю до 250 куб. м/год; укладання зовнішньої мережі водопроводу для підключення станції водопідготовки до шести водозабірних свердловини, що знаходиться на водозаборі. До станції водопідготовки передбачається підключення свердловин № 2 та №4 з проектним дебітом 70 куб. м кожна. Існуючі свердловини мають дебіт: №3 – 31,3 куб. м/добу, № 5 – 70 куб. м/год, № 6 – 80 куб. м/год, №8 – 66 куб. м/год, 1584 куб. м/добу відповідно; укладання зовнішньої мережі водопроводу для підключення очищеної води до існуючого резервуару чистої води. Укладання водоводу передбачається виконувати відкритим способом із поліетиленових труб ПЕ 100 SDR 17 d = 280х16,6 ДСТУ EN 12201-2:2018 загальною довжиною траси 1,20 м на природну основу та обсипкою при зворотній засипці. Глибина залягання труб прийнята 1,85 м; укладання зовнішньої мережі каналізації, що забезпечує роботу станції знезалізнення, а саме відведення промивних вод з приєднанням до існуючих мереж каналізації; укладання зовнішньої мережі електропостачання, що заживлюється до діючої електричної мережі в межах ділянки водозабору, та передбачене зовнішнє електроосвітлення; влаштування під’їзної дороги з майданчиком для розвороту, пішохідної доріжки, для обслуговування станції водопідготовки. Провадження планованої діяльності передбачається здійснювати у межах Процівського водозабору, що розташований на лівому березі р. Ромен на північно-західній околиці м. Ромни. Реконструкція здійснюється на земельній ділянці комунальної власності, в межах існуючого водозабору. Кадастровий номер земельної ділянки 5910700000:02:036:0029. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання 
Юридична особа: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». Код ЄРРПОУ: 37929833. Юридична адреса: 42000, Україна, Сумська обл., місто Ромни, вулиця Пригородська, будинок 187. Контактний номер телефона: +38 (05448)5-20- 19,+38 (097) 940-15-50).
(повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, sumy.ovd@gmail.com, +380996467859, Яценко Олена Анатоліївна.
4. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

5. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Повідомлення про початок будівельних робіт / дозвіл на початок будівельних робіт (Документ дозвільного характеру, що передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ПКМУ від 13 квітня 2011 р, що видається /реєструється відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю або іншим уповноваженим на це органом згідно з законодавством № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»). Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно з пунктом 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,  нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 29.09.2026 10:00
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, sumy.ovd@gmail.com, +380996467859, Яценко Олена Анатоліївна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, sumy.ovd@gmail.com, +380996467859, Яценко Олена Анатоліївна.
(зазначити найменування органу, поштову адресу та адресу електронної пошти, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 343 аркушах.
_____________________________________________________________________________________________  (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості), (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
1. З 02.09.2026 - Роменська міська рада; адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульвар Шевченка, 2. Контактні телефони: тел/факс: +38 (05448) 5-32-73; тел, +38 (05448) 5-32-75, e-mail: misto@romny-vk.gov.ua. 
2. З 02.09.2026 р. - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». Код ЄРРПОУ: 37929833. Юридична адреса: 42000, Україна, Сумська обл., місто Ромни, вулиця Пригородська, будинок 187. Контактний номер телефона: +38 (05448)5-20- 19,+38 (097) 940-15-50). Контактна особа: Головний інженер Беркут Іван Миколайович. 

3. Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, sumy.ovd@gmail.com, +380996467859, Яценко Олена Анатоліївна.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023, № 1034 від 06.09.2024}
