ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду 17.09.2026

Про передачу майна Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта

Відповідно до статей 25, 59, 60, 60-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», статей 319, 398 Цивільного кодексу України, Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  8 вересня 2025 р.    № 1103, рішення Роменської міської ради від 22.10.2025 «Про затвердження Типового договору узуфрукту комунального майна Роменської міської територіальної громади», з метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури та проходження опалювального періоду

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Передати з балансу Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради на баланс та в безоплатне володіння і користування Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» (код ЄДРПОУ 33219263) (далі – Узуфруктарій) майно, згідно з додатком.

- Встановити, що майно, перелічене в  додатку до цього рішення, передається Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта, що діє безстроково.

- Встановити Узуфруктарію такі умови володіння та користування комунальним майном, що перелічене в додатку до цього рішення:

використовувати майно згідно з цільовим призначенням, утримувати передане на праві узуфрукта комунальне майно в належному стані, за власний рахунок проводити його поточний ремонт;

нести витрати, пов’язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням майна;

не відчужувати майно, передане йому на праві узуфрукта комунального майна, не передавати його у довірчу власність або довірче управління, не вносити його до статутного капіталу юридичних осіб, не виділяти його для спільної діяльності, а також не вчиняти щодо такого майна інших дій, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення;

вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої власником або третьою особою комунальному майну.

- Встановити, що узуфрукт комунального майна припиняється у разі:

припинення Узуфруктарія в результаті його ліквідації;

припинення існування майна, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна;

погіршення стану майна, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна, внаслідок чого воно стає непридатним для використання за призначенням;

прийняття Роменською міською радою рішення про припинення узуфрукта комунального майна, встановленого безстроково;

поєднання в одній особі особи Узуфруктарія і власника комунального майна;

припинення узуфрукта комунального майна за рішенням суду;

в інших випадках встановлених чинним законодавством України.

- Доручити Узуфруктарію здійснити державну реєстрацію права узуфрукта на нерухоме майно та транспортні засоби, перелічені у додатку до цього рішення.

- Доручити Управлінню економічного розвитку Роменської міської ради в особі начальника Управління Юлії Білоус:

внести відповідні зміни до Договору узуфрукту комунального майна Роменської міської територіальної громади від 01.04.2026 укладеного з Комунальним підприємством «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» щодо передачі майна, зазначеного у додатку до цього рішення;

вилучити з Договору на право господарського відання майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Ромни від 01.09.2010, укладеним з Комунальним підприємством «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради, майно, згідно з додатком до цього рішення.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики.

Розробник проекту: Людмила РУДИК, в.о. начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються на електронну адресу: zhkg@romny-vk.gov.ua

Додаток до проєкту

Майно, що передається з балансу Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради на баланс Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради»

| № з/п | Найменування майна | Місцезна-ходження |  | Інвентарний номер | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість, грн. | Цільове призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Нерухомість |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Позаплощинні мережі (Каналізація) 180 м (б/н) | Вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030001 | 28154,70 | 0,00 | Водовідве-дення |
| 2 | Кабельна лінія 840 м (б/н) | Вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030005 | 19926,75 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 3 | Кабельна лінія 300 м (б/н) | Вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030006 | 16378,56 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 4 | Огорожа з воротами (б/н) | Вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030012 | 5240,47 | 802,15 | В’їзд на територію |
| 5 | Труба димова (б/н) | Вул. Щербакова, буд. 14 |  | 1030013 | 41634,22 | 36596,72 | Виробництво теплової енергії |
| 6 | Будівля ( загальна площа 1147,5 кв.м, реєстраційний номер 3365566559060, за даними технічного паспорту – котельня з підвалом та димовою трубою) | Вул. Прокопенка, буд. 43/19 |  | 1030041 (труба димова) | 44557,00 | 7228,78 | Склад (перебуває в оренді) |
|  |  |  |  | 1030043 (котельня з підвалом) | 143705,00 | 54929,60 |  |
| 2. Машини та обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Верстак ВС-11 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040001 |  | 247,07 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 8 | Верстак ВС-11 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040002 |  | 247,07 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 9 | Електродвигун 55 кВт | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040042 |  | 3749,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 10 | Насос вакуумний НВПР 310П | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040047 |  | 7350,00 | 0,00 | Качання стоків |
| 11 | Бетонозмішувач ВМ 225 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040050 |  | 2691,67 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 12 | Універсальний фрезерний станок 675 ПФ | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040056 |  | 39333,33 | 16482,17 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Інвертор ВДИ L-200 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040059 |  | 2750,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 14 | Установка ППР Jackle Plasm | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040061 |  | 15750,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 15 | Мініелектростанція NIK DG 13 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040065 |  | 29166,67 | 5346,49 | Виробництво теплової енергії |
| 16 | Зварювальний апарат | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040067 |  | 20000,00 | 3499,67 | Виробництво теплової енергії |
| 17 | Сонячна електростанція 16 кВт | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040070 |  | 298568,27 | 298568,27 | Виробництво теплової енергії |
| 18 | Дизельна Електро Генераторна Установка Kohler J110 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040071 |  | 1205495,00 | 756410,12 | Виробництво теплової енергії |
| 19 | Освітлювальна вежа DEPCO | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040072 |  | 554701,50 | 554701,50 | Виробництво теплової енергії |
| 20 | Atmos GIGA-B 80/130-15/2 блочний насос “WILO” | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040073 |  | 162649,39 | 162649,39 | Виробництво теплової енергії |
| 21 | Atmos GIGA-І 40/150-4/2 циркуляційний насос “WILO” | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040074 |  | 77103,00 | 77103,00 | Виробництво теплової енергії |
| 22 | Atmos GIGA-І 40/150-4/2 циркуляційний насос “WILO” | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040075 |  | 77103,00 | 77103,00 | Виробництво теплової енергії |
| 23 | Установка хімічної водопідготовки (ХВО) 10 м3/год | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040076 |  | 687950,00 | 687950,00 | Виробництво теплової енергії |
| 24 | Автоматизована система збору даних комерційного обліку енергетичного об’єкту | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040077 |  | 57300,00 | 57300,00 | Виробництво теплової енергії |
| 25 | Ноутбук НР15-fd0170ua (C79MQEA) 15.6” | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1040078 |  | 25999,00 | 25999,00 | Виробництво теплової енергії |
| 26 | Верстак ВЧ 2 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041001 |  | 252,94 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 27 | Верстак ВЧ 2 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041002 |  | 252,94 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 28 | Верстак ВЧ 2 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041003 |  | 252,94 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | Верстак ВЧ 2 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041004 |  | 252,94 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 30 | Верстак ВЧ 2 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041005 |  | 252,94 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 31 | Настільно-свердлувальний станок 2МН 2 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041018 |  | 329,72 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 32 | Токарний станок 1к 62 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041020 |  | 4647,75 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 33 | Точило шліфувальне 3Б 633 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041021 |  | 1970,44 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 34 | Фрезерний станок 675-ПФ-1 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041025 |  | 1900,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 35 | Дизельна Електро Генераторна Установка JCB G27 HARMA | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041032 |  | 749963,34 | 471086,89 | Виробництво теплової енергії |
| 36 | Щит автоматики та диспетчеризаціїї в зборі ЩА-К | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1041033 |  | 344188,33 | 344188,33 | Виробництво теплової енергії |
| 37 | Дизельний генератор СОМРАК 6,4 | Вул. Глинська, буд. 1 | 1044006 |  | 140000,00 | 89833,19 | Виробництво теплової енергії |
| 38 | Дизельна Електро Генераторна Установка Visa Fox H45 | Вул. Прокопенка, буд. 47-Б | 1043030 |  | 861863,34 | 542889,39 | Виробництво теплової енергії |
| 39 | Дизельна Електро Генераторна Установка HIMONSA HSY-30 | Вул. Полтавська, буд. 121-А | 1042031 |  | 741985,00 | 465967,30 | Виробництво теплової енергії |
| 40 | Блок пальників до котла | Вул. Полтавська, буд. 121-А | 1042008 |  | 219,13 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 41 | Автоматика АГК-2У | Вул. Полтавська, буд. 121-А | 1042009 |  | 406,23 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 42 | Atmos GIGA-І 65/140-7,5/2 циркуляційний насос “WILO” | Вул. Прокопенка, буд. 47-Б | 1043031 |  | 116383,95 | 116383,95 | Виробництво теплової енергії |
| 43 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 циркуляційний насос “WILO” з електронним управлінням | Вул. Калнишевсь кого, буд.56-А | 1045002 |  | 23517,98 | 23517,98 | Виробництво теплової енергії |
| - Транспортні засоби |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44 | Автомобіль ГАЗ 31029 державний номерний знак 00443СВ, колір білий, об’єм двигуна 2445 см3, ідентифікаційний номер транспортного засобу ХТН310290S0366280, рік випуску 1995, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серія СІС №196391 виданий 08.08.2002 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1050001 |  | 48931,92 | 0,00 | Для експлуатації у службових цілях |
| 45 | Машина ассенизаційна Т-40 АМ КО 705-АНМ державний номерний знак 00621ВМ, об’єм двигуна 4150 см3, заводський № 247143, двигун № 1978817 рік випуску 1982, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серія АБ №367793 виданий 21.02.2007 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1050002 |  | 3080,00 | 0,00 | Викачування стоків |
| 46 | Заправник ЗЖВ-3,2 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1050003 |  | 900,00 | 0,00 | Бочка для стоків |
| 47 | Автомобіль УАЗ 452 державний номерний знак 004412СВ, колір зелений, об’єм двигуна 2445 см3, тип ТЗ ФУРГОН, шасі № 260285, рік випуску 1984, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серія СІС №215332 виданий 25.08.2003 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1050004 |  | 1500,00 | 0,00 | Вантажо-перевезення між об’єктами підприємства |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | Екскаватор ЕО-2621В-3 державний номерний знак 05628ВМ, об’єм двигуна 4940 см3, заводський № 121, двигун № 3В0017, шасі № 796949, рік випуску 1993, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серія АС №000875 виданий 12.04.2010 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1050006 |  | 49450,00 | 0,00 | спецтехніка |
| 49 | Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI державний номерний знак ВМ5266СК, колір синій, об’єм двигуна 2143 см3, ідентифікаційний номер транспортного засобу WDB9066351P181693, рік випуску 2015, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серія СХС №196391 виданий 29.09.2020 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1050007 |  | 576625,00 | 352382,10 | Для експлуатації у службових цілях |
| - Інструменти, прилади та інвентар |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Вольтметр Б-3-38 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063001 |  | 116,31 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 55 | Діфманометр ДМ-780 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063002 |  | 310,53 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 56 | Шафа електрична | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063008 |  | 231,48 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 57 | Шафа електрична | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063009 |  | 231,48 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 58 | Лічильник ВТГ-50 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063010 |  | 491,00 | 0,00 | Облік водоспоживання |
| 59 | Генератор Г 3 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063011 |  | 818,66 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 60 | Осцилограф С-118 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063012 |  | 485,55 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 61 | Прилад Б-5-47 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063013 |  | 705,74 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 62 | Прилад Б-5-48 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063014 |  | 695,58 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 63 | Прилад Б-7-22 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063015 |  | 536,37 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 64 | Прилад Е-7-8 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063016 |  | 2136,43 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 65 | Прилад С-1-64 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063017 |  | 1916,24 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 66 | Прилад Ч 3-57 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063018 |  | 1588,77 | 0,00 | Вимірювальні прилади |
| 67 | Лічильник SUPERCAL | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063048 |  | 8250,90 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 68 | Теплообчилювач PolluTerm | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063049 |  | 1525,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 69 | Холодильник SNAIGE 3U | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1063055 |  | 7780,00 | 908,02 | Забезпечення побутових умов працівників |
| 70 | Лічильник тепла SCYLAR Ду65 | Вул. Щербакова, буд. 10 | 1063058 |  | 12374,00 | 12374,00 | Облік теплової енергії |
| 71 | Лічильник тепла Sensus (Polluterm X) | Вул. Римаренків, буд. 4 | 1063059 |  | 11627,00 | 11627,00 | Облік теплової енергії |
| 72 | Лічильник тепла Sensus (Polluterm X) | Вул. Г. Мазепи, буд. 35 | 1063060 |  | 9947,00 | 9947,00 | Облік теплової енергії |
| 73 | Стійка | Вул. Щербакова, буд. 10 | 1063040 |  | 1747,00 | 0,00 | Розподільний бар’єр абонвідділу |
| 74 | Холодильник SAMSUNG М1712 | Вул. Щербакова, буд. 10 | 1063041 |  | 2766,67 | 0,00 | Забезпечення побутових умов працівників |
| 75 | Лічильник ВТГ 50 | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1060002 |  | 491,00 | 0,00 | Облік водоспоживання |
| 76 | Лічильник води WP-Dynamsc | Вул. Київська, буд. 78-Б | 1060004 |  | 2158,80 | 0,00 | Облік теплової енергії |
| 77 | Лічильник PolluTerm | Вул. Київська, буд. 78-Б | 106005 |  | 8331,10 | 0,00 | Облік теплової енергії |
| 78 | Теплообчислювач PolluTerm | Вул. Київська, буд. 86 | 1060006 |  | 1525,00 | 0,00 | Облік теплової енергії |
| 79 | Лічильник тепла Sensus (Polluterm) | Вул. Київська, буд. 82 | 1060007 |  | 11152,00 | 11152,00 | Облік теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80 | Лічильник тепла Sensus (Polluterm X 110L) | Вул. Київська, буд. 84 | 1060008 |  | 12589,00 | 12589,00 | Облік теплової енергії |
| 81 | Лічильник тепла Sensus (Polluterm X 110L) | Вул. Київська, буд. 88 | 1060009 |  | 11214,00 | 11214,00 | Облік теплової енергії |
| 82 | Лічильник тепла Sensus (Polluterm X 110L) | Вул. Київська, буд. 90 | 1060010 |  | 11765,00 | 11765,00 | Облік теплової енергії |
| 83 | Лічильник тепла Sensus (Polluterm X 110L) | Вул. Київська, буд. 92 | 1060011 |  | 11772,00 | 11772,00 | Облік теплової енергії |
| 84 | Лічильник PolluTerm | Вул. Прокопенка, буд. 47-Б | 1062002 |  | 8331,10 | 0,00 | Облік теплової енергії |
| 85 | Лічильник PolluTerm | Вул. Полтавська, буд. 121-А | 1061002 |  | 8331,10 | 0,00 | Облік теплової енергії |
| 86 | Лічильник газу ТЕМП G-65 | Вул. Полтавська, буд. 121-А | 1061003 |  | 0,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 86 | Котел газовий АОГВ-40 | Вул. Калнишевсь кого, буд.56-А | 1064011 |  | 39972,50 | 39972,50 | Виробництво теплової енергії |
| 87 | Лічильник СУПЕРКОМ | Вул. Глинська, буд. 1 | 1065001 |  | 4686,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 88 | Лічильник GSM-25-40 | Вул. Глинська, буд. 1 | 1065002 |  | 11138,00 | 5321,28 | Виробництво теплової енергії |
| 89 | Котельне обладнання з котлом АОГВ 20 | с. Коржі | 1049050 |  | 0,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 90 | Лічильник газу ОКТАВА G6 | c. Рогинці | 1067001 |  | 252,00 | 122,00 | Виробництво теплової енергії |
| 91 | Лічильник газу СамГаз G4 RS/2001-21 | c. Пустовійтівка | 1069000 |  | 0,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 92 | Вузол обліку газу з лічильником UG G4 | c. Гаврилівка | 1066000 |  | 0,00 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 5. Інші основні засоби |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Годинник електронний | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090002 |  | 537,49 | 0,00 | Забезпечення побутових умов працівників |
| 94 | Вентилятор Ц 4-70 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090004 |  | 159,22 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 95 | Вентилятор Ц 3-04 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090005 |  | 187,45 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 96 | Вентилятор Ц 3-04 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090006 |  | 188,57 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 97 | Ємність 16 м3 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090007 |  | 1724,27 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 98 | Ємність 16 м3 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090008 |  | 1724,27 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 99 | Ємність для солі | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090009 |  | 581,53 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 100 | Ємність для солі | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090010 |  | 581,53 | 0,00 | Виробництво теплової енергії |
| 101 | Бак розширювальний МВ 500л | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090011 |  | 3575,70 | 347,80 | Виробництво теплової енергії |
| 102 | Ємність пластикова V-7000 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090012 |  | 61800,00 | 61800,00 | Виробництво теплової енергії |
| 103 | Ємність пластикова V-7000 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1090012 |  | 61800,00 | 61800,00 | Виробництво теплової енергії |
| 104 | Бак розширювальний МВ 500л | Вул. Прокопенка, буд. 47-Б | 1091004 |  | 3575,70 | 347,80 | Виробництво теплової енергії |
| 105 | Ємність для води 25м3 | Вул. Полтавська, 121-А | 1090012 |  | 37300,00 | 26161,71 | Виробництво теплової енергії |
| 6. Придбані основні засоби та не введені в експлуатацію |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Лічильник газу G65 TEMП | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 8075,00 | 8075,00 | На складі |
| 107 | Труба витяжна в к-ті | Вул. Прокопенка, буд. 47-Б | 1 шт |  | 15750,00 | 15750,00 | На складі |
| 108 | Датчик тиску МИДА-13П | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 6000,00 | 6000,00 | На складі |
| 109 | Теплолічильник MULTICAL 403 Ду 15 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 3 шт |  | 18954,00 | 18954,00 | На складі |
| 110 | Теплолічильник MULTICAL 403 Ду 20 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 2 шт |  | 28260,00 | 28260,00 | На складі |
| 111 | Теплолічильник MULTICAL 403 Д у 25 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 19105,00 | 19105,00 | На складі |
| 112 | Теплолічильник PolluTerm Ду 50 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 26150,00 | 26150,00 | На складі |
| 113 | Проєкти на теплові лічильники | Вул. Щербакова, буд. 14 | 7 шт |  | 29400,00 | 29400,00 | На складі |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | Теплолічильник MULTICAL 603F з витратоміром 655CLC | Вул. Щербакова, буд. 14 | 2 шт |  | 66835,20 | 66835,20 | На складі |
| 115 | Теплолічильник MULTICAL 403W | Вул. Щербакова, буд. 14 | 3 шт |  | 57168,00 | 57168,00 | На складі |
| 116 | Теплолічильник MULTICAL 402T | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 24828,84 | 24828,84 | На складі |
| 117 | Теплолічильник MULTICAL 403T | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 12470,40 | 12470,40 | На складі |
| 118 | Модуль нагріву МН120еко «Бернард» | Вул. Щербакова, буд. 14 | 4 шт |  | 788460,00 | 788460,00 | На складі |
| 119 | Котел газовий Атмо 30ЕМ (міні) Атон, 30 кВт | Вул. Щербакова, буд. 14 | 2 шт |  | 48720,00 | 48720,00 | На складі |
| 120 | Atmos GIGA-І 65/140-7,5/2 циркуляційний насос “WILO” | Вул. Щербакова, буд. 14 | 3 шт |  | 349151,86 | 349151,86 | На складі |
| 121 | Atmos GIGA-І 65/125-7,5/2 циркуляційний насос “WILO” | Вул. Щербакова, буд. 14 | 2 шт |  | 208775,84 | 208775,84 | На складі |
| 122 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 циркуляційний насос “WILO” з електронним управлінням | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 23517,98 | 23517,98 | На складі |
| 123 | Генератор дизельний 10 кВт | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 96000,00 | 96000,00 | На складі |
| 124 | Генератор Ashita Power FG3-110 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 544068,00 | 544068,00 | На складі |
| 125 | Лічильник тепла SHARKY 775/50-15 Pt34 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 6 шт |  | 278974,08 | 278974,08 | На складі |
| 126 | Лічильник тепла SHARKY 775/40-10 Pt34 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 10 шт |  | 314445,60 | 314445,60 | На складі |
| 127 | Лічильник тепла SHARKY 775/100-60 Pt84 | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 87622,08 | 87622,08 | На складі |
| 128 | Течешукач термо-акустичний А10-ТЗ ТМ TRUBOLAB | Вул. Щербакова, буд. 14 | 1 шт |  | 156788,81 | 156788,81 | На складі |

Пояснювальна записка до проєкту рішення

«Про передачу майна Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта»

У зв’язку з припиненням діяльності Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради, з метою забезпечення стабільного функціонування об’єктів критичної інфраструктури Роменської міської територіальної громади, безперебійного проходження опалювального періоду, закупівлі природного газу, розроблено проєкт рішення «Про передачу майна Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на праві узуфрукта».

Документ передбачає безстрокову безоплатну передачу комунального майна у володіння та користування Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» як правонаступнику Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради за визначеним цільовим призначенням. Такий правовий механізм гарантує збереження майна у власності громади та його ефективне функціонування.

В.о. начальника Управління житлово-комунального

господарства Роменської міської ради				       Людмила РУДИК

Погоджено

Керуючий справами виконкому					        Наталія МОСКАЛЕНКО